本文件已经我单位审定,请按此文件发布！

采购人盖章及签字：

日   期：

询价文件

项目编号：PTST2018-X-0101

项目名称：食品快速检测设备采购

采购方式：询价采购

采购人：福建南日岛海产品电子商务股份有限公司

招标代理机构：莆田市四通招标代理有限公司

二0一八年一月

第一部分   询价采购公告

[莆田市四通招标代理有限公司]受[福建南日岛海产品电子商务股份有限公司]委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、项目编号：PTST2018-X-0101

二、项目名称：食品快速检测设备采购   最高限价230000元

三、采购单位：福建南日岛海产品电子商务股份有限公司

四、交货日期：合同签订后25个工作日内安装完毕验收合格交付使用

五、合同签订日期：中标通知书发出7个工作日内签订合同

六、交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

七、响应人资格要求：

1、投标人必须是经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人。

2、投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），法定代表人和投标代表的身份证复印件。

3、投标人须提供有效的营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证的复印件或三证合一营业执照复印件(以提供复印件加盖公章为准)。

4、投标人需提供当地或所属地人民检察院出具的单位行贿犯罪档案查询结果告知函（告知函须在有效期内，在开标现场递交，无告知函的投标将被拒绝）。

5、投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

八、时间安排：

1、报名时间：2018年  1 月 26  日至2018年 2  月 4 日（节假日及公休日除外）上午08：00—12：00，下午14：30—17：30（北京时间，以下同）；

2、响应文件递交截止时间和开标时间：2018年 2   月  5  日 15:00  ；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

九、投标报名方式及标书费：
1、上门报名：即供应商直接到莆田市四通招标代理有限公司购买询价文件。
2、邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转帐或电汇至（开户名：莆田市四通招标代理有限公司，开户行：中国建设银行莆田荔城支行，帐号：35001636207059525888），再将转帐或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将询价文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

3、询价文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

十、地点安排：

1、投标报名、咨询及来往信函地点：莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦5层A。

2、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦5层A。投标文件由招标代理人的工作人员接收。

十一、响应文件的审查：

1、响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

2、询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

3、询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将被拒绝。

4、响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

十二、响应报价：

1、响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

2、投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿（有价）的促销、售后服务等费用。

十三、公示及成交通知：

1、莆田市四通招标代理有限公司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

2、公示期1个工作日，莆田市四通招标代理有限公司代询价小组将书面通知中标人。

3、代理服务费由中标人支付，代理服务费按人民币叁仟元整（￥3000元）收取。

十四、本次询价保证金为人民币肆仟陆佰元整（¥4600元）,保证金必须在开标前以转帐或电汇形式交至（开户名：莆田市四通招标代理有限公司，开户行：中国民生银行莆田分行营业部，帐号：5601012830002859），以款到帐户为准，不接受现金及汇票。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。

十五、标书费、邮购费、中标服务费缴纳帐户：开户名：莆田市四通招标代理有限公司，开户行：中国建设银行莆田荔城支行，帐号：35001636207059525888。

十六、本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素进行评定，以提出最低报价的投标人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交供应商。

十七、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

十八、我司将在中国政府采购网、中国采购与招标网、南日集团网站上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

十九、莆田市四通招标代理有限公司：

地址 ：莆田市城厢区荔城中大道北磨大厦5层A

电子信箱：ptstzb2008@163.com

邮编：351100

联系人：小周

联系电话：0594-2558811

第二部分  采购项目说明及要求

一、采购货物名称、数量及规格、技术参数要求

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 食品快速检测设备 | 1批 | 详见附件一 |  |

附件一：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留快速检测仪 | - 基本要求：农药残留检测仪符合GB/T5009.199-2003国家标准，用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测 - 技术参数: 1、光路系统: 9通道光路系统，其中8路光源用于48孔板或96孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源，作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。(需要提供相关证明材料) 2、波长范围：300-1100nm 3、测试范围：0-4A 4、分辨率：0.001A 5、波长准确度： ±1%(需省级以上技术监督部门的检测报告) 6、线性误差 ±0.1%(0～2A) 7、吸光度重复性：±1%(需省级以上技术监督部门的检测报告) 8、吸光度稳定性≤0.002A/3小时(需省级以上技术监督部门的检测报告) 9、具有多波长两种测量模式功能，用户可以根据需要选择合适的测量模式。 10、仪器配置自动进样器，自动样品混合器。 11、采用10寸以上触摸大屏幕中文液晶屏，人性化操作界面，读数准确、直观。 12、内置智能操作系统，不用连接电脑无线发送检测数据，并可无线上网。 13、仪器内置远程监控系统，同型号的仪器可以不经过电脑将各自检测数据互相自动进行实时动态的汇总、统计、分类、查询等处理。 14、仪器具有定性和定量两种分析功能，可以输出数据报告，浓度数据报告，定性分析的阴阳性结果判定报告。 15、仪器内置国家标准，可全文阅读国家标准，并作为检测结果的判定的参考依据。 16、仪器可直接读取U盘、移动硬盘等各类存储设备。 17、接口方式： USB， 可以使用USB接口和PC机通讯，并控制仪器工作。 18、存储：8G大容量存储器，可以存储大量测量原始数据。 19、外设：内置嵌入式微型热敏打印机，大屏幕LCD显示。 20、产品需有自主知识产权（专利、著作权） 三、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训。 （2）保修期：1年，保修期内因质量问题零配件免费更换。 （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。维修时间在24小时到达。 （4）资料操作手册及维修手册（中文）1套。 （5）生产厂家在福建省内须有自己的售后服务中心且售后服务中心已取得工商营业执照，能提供上门服务。（投标人须提供售后服务承诺和售后服务中心的营业执照复印件加盖公章） | 2台 |
| 2 | 多功能食品安全检测仪 | 1、食品安全分析系统 1.1检测项目：标的检测项目可以多达50个，即：肉类新鲜度、甲醛、二氧化硫、吊白块、双氧水（过氧化氢）、亚硝酸盐、硝酸盐、硼砂、糖精钠、植物油过氧化值、食用油酸价、酱油氨基态氮、味精谷钠酸钠、水中余氯、水发产品中组胺、食品中砷、食品中汞、食品中镉、食品中重金属铅、苏丹红、溴酸钾、苯甲酸钠、食盐碘、硫氰酸钠、罗丹明B、工业酒精等几十个项目；单个检测项目试剂量应满足检测100个批号样品用量。 1.2技术指标 1.2.1、采用微型光谱分析单元作为核心单元，核心单色器部分无运动部件，稳定可靠。 1.2.2、内置长寿命钨卤素灯和氘灯光源（紫外可见设备） 1.2.3、12通道比色皿池，同时快速对12个样品进行全光谱扫描，12个样品检测时间不超过10秒。 1.2.4、比色皿池设计兼容10mm和20mm比色皿。 1.2.5、10寸大屏幕彩色触摸屏显示，支持全屏手写功能，人性化操作界面，读数准确、直观。 1.2.6、提供USB接口，内置SD卡。方便数据的存贮和移动，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息；可以外接U盘,鼠标键盘等USB设备，以太网口。（可以实现网络数据上传功能） 1.2.7、智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障。 1.2.8、自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型打印机，可实时打印检测结果。 1.2.9、光源：配置会聚式钨灯，寿命5000小时。 1.2.10、测定方式、光谱扫描，定量测定，时间扫描，光度测量。 1.2.11、单色器：600线光栅，非对称交叉Czerny-Turner光路。 1.2.12、检测器：线阵 CCD3648像元 1.2.13、可见光波长范围：360nm~800nm 1.2.14、紫外可见光波长范围：200nm~1100nm 1.2.15、光谱带宽：2.0nm 1.2.16、波长示值误差：±1.0nm 1.2.17、波长重复性：≤0.3nm 1.2.18、基线平直度：±0.005Abs 1.2.19、杂散光：≤0.5% 1.2.20、透射比示值误差：±1.0% 1.2.21、透射比重复性：≤0.3% 1.2.22、操作系统：完全嵌入式操作系统，WINCE6.0 1.2.23、打印机内置微型热敏打印机 1.2.24、电源：100VAC ～ 230VAC， 50Hz±1Hz或 60 ±1Hz，适应110v和220v两种电源系统。 1.3、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训（操作和维修培训，也可集中培训）。 （2）保修期：1年，保修期内因质量问题零配件免费更换。 （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。维修时间在24小时到达。 （4）资料操作手册及维修手册（中文） 1套 （5）生产厂家在福建省内须有自己的售后服务中心且售后服务中心已取得工商营业执照，能提供上门服务。（投标人须提供售后服务承诺和售后服务中心的营业执照复印件加盖公章） | 1台 |
| 3 | 药物（兽药及抗生素）残留检测仪 | 一、仪器可检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、黄胺类、呋喃类、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素B1、三聚氰胺、氯霉素、庆大霉素、链霉素、喹乙醇代谢物、硫酸链霉素、四环素、组胺等兽药抗生素残留的快速检测。 二、技术参数 1. 标准96孔，微孔板；可进行横向或纵向96孔可视化布板，自由编排对照、样本位，直观可靠。 2、光路系统： 9通道光路光源自动校准系统，自带光源稳定控制器。(需提供相关证明材料) 3、波长范围：300-1100nm 4、波长准确度： ±1%(需省级以上技术监督部门的检测报告) 5、线性误差 ±0.1%(0～2A) 6、吸光度重复性：±1%(需省级以上技术监督部门的检测报告) 7、吸光度稳定性≤0.002A/3小时(需省级以上技术监督部门的检测报告) 8、能与相关试剂盒配套使用，检测动物性产品中疫病和有毒有害物质残留，并可升级新的检测项目和范围。 9、仪器配置自动进样器，自动样品混合器。 10、采用9.8寸以上触摸大屏幕中文液晶屏，人性化操作界面，读数准确、直观。 11、内置智能操作系统，不用连接电脑无线发送检测数据，并可无线上网。 12、仪器内置远程监控系统，同型号的仪器可以不经过电脑将各自检测数据互相自动进行实时动态的汇总、统计、分类、查询等处理。 13、具有多波长两种测量模式功能，用户可以根据需要选择合适的测量模式 14、仪器具有定性和定量两种分析功能，可以输出数据报告，浓度数据报告，定性分析的阴阳性结果判定报告。 15、 默认配置多种常用的多种疫病项目的定性定量分析检测方法，用户既可以按照通用的分析方法设置仪器的工作模式，也可以选择仪器默认的配置方式进行操作，简化用户的操作步骤。用户可以将当前设置保存为该项目的默认设置，在下一次调入时不用重新设置仪器的工作方式 16、仪器内置国家标准，可全文阅读国家标准，并作为检测结果的判定的参考依据。 17、仪器可直接读取U盘、移动硬盘等各类存储设备。 18、接口方式： USB， 可以使用USB接口和PC机通讯，并控制仪器工作。 19、存储：8G大容量存储器，可以存储大量测量原始数据 20、 外设：内置嵌入式微型热敏打印机，大屏幕LCD显示。 21、仪器要取得软件（ISO）证书。提供厂家动物疫病快速诊断仪检定证书、动物疫病快速诊断仪检测证书、ISO复印件以备检查。 三、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训。 （2）保修期：1年，保修期内因质量问题零配件免费更换。 （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。维修时间在24小时到达。 （4）资料操作手册及维修手册（中文）1套 （5）生产厂家在福建省内须有自己的售后服务中心且售后服务中心已取得工商营业执照，能提供上门服务。（投标人须提供售后服务承诺和售后服务中心的营业执照复印件加盖公章 | 1台 |
| 4 | 便携式食品安全分析仪（含配件箱） | - 仪器要求：适用于蔬菜类、水果类、水产类、肉类、粮油制品、水发制品、豆制品、酒类、酱油、休闲食品中几十种有毒有害物质的检测。 - 检测项目： 检测类目; 检测项目. 农药残留; 有机磷及氨基甲酸酯类、菊酯类等. 兽药残留; 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、孔雀石绿、氯霉素、磺胺类、黄曲霉毒素B1等. 重金属; 铅、镉、汞、铬、砷等. 易滥用食品添加剂; 亚硝酸盐、二氧化硫、硫酸铝钾、山梨酸、苯甲酸、甜蜜素、糖精钠等. 可能违法添加非食用物质; 甲醛、硼砂、吊白块、双氧水、苏丹红、罗丹明B、溴酸钾、三聚氰胺等. 品质指标; 酸价、过氧化值、肉类新鲜度、病害肉、酱油中食盐、总酸、氨基酸态氮、食醋游离矿酸、茶多酚等. 三、技术要求 1、设备应为便携式一体机，重量≤8kg，便于携带至现场进行检测； 2、设备采用生物显色技术、干式滑雪分析技术等多种检测技术开展快速检测； 3、设备需具备检测项目扩展功能，必要时可进行升级； 4、设备需配有前处理设备及基础实验用耗材； 5、供电方式：可使用内置锂电池供电，保证快检系统在我交流电源情况下工作4小时以上； 6、设备应支持蓝牙、3G、wifi、有线等多种通讯方式，不受网络限制，根据监管部门需求上传数据到相关单位，方便监管部门查阅检测结果，确保数据真实可靠，及时有效； 7、设备配有9.5寸以上的液晶触摸屏； 8、设备应具有USB接口、SD等容量扩展卡槽、SIM卡插槽等外部接口，接口处设计保护盖，存储硬盘≥16G，内存≥2G； 9、设备内置热敏打印机，也可通过多种方式外接打印机； 10、系统应具备记录检测信息、读取检测结果、工作量查询、样品信息查询、历史检测数据查询、生成各类统计报表和打印检测报告等功能。 11、软件系统需内置各项目国标值，检测结果可与国标值比对、判断。 四、配件箱 1、仪器主机、电源适配器1台，铝合金配件箱1个； 2、小型水浴锅1台、便携式超声波提取仪1台、可调式移液器（100μL~1000μL、20μL~200μL）各1支、电子天平0.01g~200g1台 五、售后服务 1、技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训（操作和维修培训，也可集中培训）。 2、保修期：1年，保修期内因质量问题零配件免费更换。 3、维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。维修时间在24小时到达。 4、资料操作手册及维修手册（中文）1套。 5、生产厂家在福建省内须有自己的售后服务中心且售后服务中心已取得工商营业执照，能提供上门服务。（投标人须提供售后服务承诺和售后服务中心的营业执照复印件加盖公章 | 1台 |
| 5 | 移液器 | 一、手动单道磁辅移液器技术参数： 1、创新设计的磁性辅助装置：减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，可使移液器活塞弹簧变得更轻更灵活，确保了移液极为省力及更高的精确性； 2、超轻质的活塞弹簧：大大减轻移液时所需的手腕力； 3、高度光滑不锈钢活塞技术：无需润滑油日常保养活塞； 4、数字式体积调节，移液量程可锁定：可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 5、人性化设计的指钩：手感极其舒适，移液极为省力； 6、移液器套柄及吸头退出器可高温高压消毒； 7、枪体内配有硅树脂减震器：可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力。 8、ISO9001质量证书(投标时需提供相关证明文件)； 9、量程规格及技术参数： - 序号; - 量程范围; - 步进量/μL; - 测试体积/μL; - 准确性/%; - 精确性/%. - 1; - 0.5-10μL; - 0.01; - 1; - 2.5; - 1.2. - 5; 1.5; 0.6. .6; - 10; 1.0; 0.4. - 2; - 10-100μL; - 0.1; - 10; - 3.5; - 1. - 50; - 0.8; - 0.24. - 100; - 0.8; - 0.15. - 3; - 100-1000μL; - 1; - 100; - 3; - 0.6. - 500; - 0.8; - 0.2. - 1000; - 0.8; - 0.15. 单道移液器配置:以上各量程各配一支共三支，同时各配适配吸头一包 | 1套 |
| 6 | 前处理设备 | 超声波提取仪1台:容量15L及以上；内胆材料为SUS304不锈钢；加热自动恒温系统，20-80°C可自由选择；数码控制工作时间，1-120min可自由选择；功率80-360W可调； | 1套 |
| 1、投标人或生产厂家须与食品药品监督管理局合作过，须提供有效合同复印件并加盖公章。 2、投标人须提供厂家ISO9000和ISO14000质量体系认证证书。 3、为保护采购人的利益，保证本次供货产品是原厂商、正规渠道的产品，投标人须提供正品供货承诺书。 4、投标时必须提供产品铅板彩页资料并能充分佐证所投产品的技术参数及功能。 |  |  |  |

备注：

1、本次采购设有最高限价，最高限价为人民币贰拾叁万元整（￥230000元），超过最高限价的视为无效投标。

2、投标人所投产品的质量、材质和服务须同等或优于招标文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

二、与本批招标项目的相关要求

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装

品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规规定。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，采用无线胶订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。装订时要求报价部分和技术商务部分单独装订。正本与副本如有不一致，则以正本为准。不按规定装订投标文件的, 视为无效投标。

三、售后服务要求

- 本次采购所有货物免费质保期从最终验收合格之日起算至少一年。在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。若技术参数中有提到售后服务要求的，以技术参数中要求为准。

- 验收不合格的货物，采购人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成用户的损失。

- 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

四、付款条件

货到安装并验收合格后付款，采购人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为货到安装并验收合格后付货款的95％，余款5%在一年后无未了事宜时付清。

五、验收条件：

1、验收时中标人代表必须在场，采购人将根据询价文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

2、配置、技术参数、性能、外观、制造及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，采购人在验收时如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求中标人进行换货或退货。

3、货物应按厂家产品验收标准、询价文件中产品配置、技术参数、材质、功能要求和合同中的相关条款进行验收，产品质量达到设计要求，安装各项指标符合验收标准要求。

4、在安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

第三部份   政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方（采购人）：                               签定地点：

乙方（中标人）：                               签定日期：   年   月   日

根据甲方申请并经主管部门核淮的政府采购计划，甲方委托（招标代理机构）对             进行招标采购（项目编号：           ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培 训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

- 交货方式和交货地点

2．1交货方式：

2．2交货地点：

3、供货清单

3．1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4．1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以    方式向乙方一次性支付     的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格    %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4．2余下的货款应于          (时间)内支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，投产后的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后    小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（ 包括故障原因、 处理情况及甲方意见等 ）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10．1未按期交货的违约责任

10．1．1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下的，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的    %。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的    %。

10．1．2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10．2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的  %的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10．3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期   天的，乙方应向甲方支付出      元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10．4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日  %支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11．1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下的，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11．1．1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11．1．2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向    （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14．1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14．2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14．3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，招标代理机构一份，送主管部门备案一份，具有同等效力。

见证单位：

见证日期：

甲方：                                         乙方：

单位地址：                                     单位地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

第四部分    投标文件格式

封面格式

政府采购项目

投标文件

(报价部份)

- 项 目 名 称： ____________________

- 招 标 编 号：_____________________

- 投标人名称：_______________________

日     期：________________________

1、报价一览表

投标人名称：            项目编号：                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写:人民币________________元整 小写(￥)_____________ |  |  |  |  |

注：1．此表正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2．详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3．当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

4．投标人在开标一览表中必须详细注明所投货物的规格、型号、产地等。

投标人代表签字：  ________________________________

2、投标分项报价表

投标人名称：                项目编号：                货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格=栏目5×栏目4(数量)+栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格=栏目5×栏目4（数量）+栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6．若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：  ________________________________

投   标  文   件

(正本/副本)

技术商务部份

- 项 目 名 称：____________________

- 招 标 编 号：____________________

- 投标人名称：____________________

日     期：____________________

1、投  标 书

投  标 书

致：

根据贵方为          项目的投标邀请（项目编号）：              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。

- 报价一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 规格、技术参数偏离表

- 投标人资格证明文件

- 投标人提交的其它资料

- 售后服务承诺书

- 招标服务费承诺书

- 退回保证金说明函

- 行贿犯罪档案查询结果告知函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2．投标人保证遵守询价文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3．投标人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．本投标文件自开标日起投标有效期为：90个日历日

5．报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

6．投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                         邮编：______________________

电话：                         传真：______________________

投标人代表签字：__________

投标人：（全称并加盖公章）

日期：     年   月   日

2、货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称：                                项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

投标人代表签字：________________________

3、技术规格和商务偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况。

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足询价文件要求；如在供货过程中发现产品与询价文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

投标人：（全称并加盖公章）

法人签章或签字：____________

投标代表人签字：___________

电话：_______________

传真:________________

日期：     年   月   日

4、资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照（需加盖单位公章）

5、投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

投标人：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：__________

日期：     年    月    日

6、招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的           项目招标中投标（项目编号：      ，如获中标，我们保证按询价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：__________

邮编：_______________

电话：_______________

传真:________________

日期：     年   月   日

7、法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人           授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的              项目（项目编号            ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投档过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：              身份证号：_______________

单  位：                  部  门：             职  务：__________________

详细通讯地址：            邮政编码：           电  话： _________________

附：法定代表人身份证件

被授权人身份证件

授权方

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人签字：_________

日期：     年   月   日

接受授权方

投标人代表签字：_______

日期：     年   月   日

8、退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 （项目名称）提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：__________

日 期：     年    月    日

- 9、售后服务承诺书

（投标人根据询价文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺。）

投标人：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：___________

日 期：     年    月    日

- 10、正品供货承诺书

（投标人根据询价文件的要求，结合自身实际情况进行承诺。）

投标人：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：___________

日 期：     年    月    日

- 11.检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

致： (招标代理人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函。（有效期：行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效）。

（友情提示：

- 申请查询需要提供的材料

单位申请查询的，应当提交查询申请（加盖单位公章），经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照（副本）原件以及复印件。

个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。）

投标人：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：__________

日 期：     年    月    日